Műszaki leírás

Helyszín: Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola és AMI (Nagymaros, Fehérhegy utca 2.)

Elvégzendő feladatok:

- Szaniter egység felújítása részben rendelkezésre álló alapanyagokból - A kialakítandó szaniter egység kialakítása, elosztása a jelenlegivel megegyező, kisebb változtatásoktól eltekintve

- A szennyvízelvezető és vízkiállások helye nem változik, a csatlakozó vezetékek csövek, amelyek az aljzatban, valamint a falban futnak, nem kerülnek cserére a s szaniteregység és az udvari összefolyó akna közötti csőszakasz kivételével, amelynek cseréje elengedhetetlen.

Rendelkezésre álló alapanyagok, beépítendő egységek:

| Megnevezés | Mennyiség |
| --- | --- |
| UH-307474 Ragno Grace bianco fényes 20x50 falicsempe, 00R4CT14 | 100,8 m2 |
| Hörmann ZK elem 75x210 J/B RAL 9016, fekete kilincsel, saroktokkal | 7 db |
| HÖR273254 Hörmann ZK elem 90x210 J/B RAL 9016, fekete kilincsel, saroktokkal | 4 db |
| UH-C001226 Fap Nux Taupe Matt 30x60 (fOQ6) | 37,8 m2 |
| GERBERIT WC ALSÓ KIF. MÉLYÖBL. (FEHÉR, I. OSZT.) | 10 db |
| 31-GR10600111 GEBERIT RIO WC TART. APIIO | 10 db |
| 49-BRH614 MKW WC ÜLÖKE UNIVERSAL FEHÉR MŰA.ZSAN. | 10 db |
| 51-AB419156 ALFÖLDI BÁZIS 4191 MOSDÓ 55*45CM | 9 db |
| 96-BAG2 FERRO ALGEO MOSDÓCSAPTELEP | 11 db |
| 03-STY63832 STYRON CSŐSZIFON 32-ES | 11 db |
| 03-HC-15S,STY542 LEERESZTÓ SZELEP 5/4" | 11 db |
| 02-97035000 SANLAND 1/2-3/8" SAROKSZELEP SCHELL | 25 db |
| 07-00010011F PROBY SILICONE FEHÉRGOMBÁSODÁS GÁTLÓ | 4 db |
| 07-030120013 WC ÜLTETÓGUMI | 10 db |
| 07-020190007 WC RÖGZÍTÓ KÉSZLET (hatlapfejű) | 10 db |
| 07-020190002 MOSDÓ RÖGZÍTÓ KÉSZLET 10*125mm | 10 db |
| 51-AB414501 4145 ALFÖLDI KÉZMOSÓ 45*36 FEHÉR | 2 db |
| 16-VG354978 VIEGA 1/2-20MM CSAPHOSSZABBÍTÓ | 30 db |
| 59-G5S23H041620T TH 16*1/2 FALIKORONGPRESSZ | 50 db |
| 59-G5S13H665666T TH T IDOM PRESSZ | 30 db |
| 59-G5S13H665656 TH T IDOM PRESSZ | 10 db |
| 59-G5SIOH162000T TH T IDOM PRESSZ | 10 db |
| 59-G5SIOH202000 TH T IDOM PRESSZ | 10 db |
| 59-G5S23H042020T TH 20*1/2" FALIKORONGPRESSZ | 10 db |
| 59-VS0100452 VALSIR MIXAL 20*2 SZIG.CSŐ O. 2ALU | 100 m |
| 59-VS0100450 VALSIR MIXAL 16*2 SZIG.CSŐ O. 2ALU | 50 m |
| 07-STU20 STUKATUR GIPSZ 20KG | 1 zsák |
| 07-020290013 PRÓBADUGÓ 1/2" KÉK/PIROS | 50 db |

Főbb munkafolyamatok tételenként:

- bontás, sitt elszállítása: jelenlegi teljes, a felújítással érintett aljzat, csempe burkolat, meglévő szaniter egységek, csaptelepek elbontása, elszállítása

- víz, szennyvíz hálózat szerelés: az új szaniter egységekhez a szennyvíz és vízhálózat kialakítása, bekötése

- villamos hálózat szerelés: szükség esetén a vezeték újra húzása, kapcsolók, lámpák cseréje a jelenleg érvényben lévő szabványokat, előírásokat

- ajtók és válaszfal felfogatók beállítása: új leválasztófalak beszereléséhez előkészítő munkák, ajtók beállítása

- betonozás, járófelület képzése: bontás után az aljzat kiegyenlítése, a járólapozáshoz szükséges fogadó felület kialakítása

- falazat: falfelület festéshez és burkoláshoz szükséges előkészítése (visszajavítás, glettelés, csiszolás)

- burkolás: járófelület és falfelület burkolása és fugázása meglévő csempével és burkolólappal

- glettelés, festés: falfelület festése minimum két rétegben fehér színre

Terület mérete:

- Alapterület:

- Fiú mosdó: 17,25 m2

- Fiú mosdó előtér: 11, 4 m2

- Leány mosdó: 9,54 m2

- Oldalfalak:

- Fiú mosdó: 86,26 m2

- Fiú mosdó előtér: 50 m2

- Leány mosdó: 43 m2